国标《渗、泄漏检测系统》（BS EN 13160-1～7∶2003，IDT）

编制说明

1、制定标准的情况

2008年11月，国家安监总局公布了根据BS EN 12285-1等同翻译的AQ 3020-2008《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》标准（强制性标准）。

BS EN 13160-1～7《渗、泄漏检漏系统》，是AQ 3020-2008使用的检测器的有关标准。应看做与AQ 3020-2008是一个整体。仍采用等同翻译法。

2008年11月，全国安全生产标准化技术委员会责成成立安全行业标准制定工作小组编制上述标准。并与TC 288 SC 3签订了《制修订安全生产技术标准项目合同书-双层罐渗漏监测系统/13160-1～-7》的合同（合同编号HT08-21）。

2、标准编制原则和确定标准主要内容

采用等同翻译法。

该标准共包含7个不同的标准，分别是：

EN 13160-1:2003，渗泄漏检漏系统——第一部分：通则。

EN 13160-2:2003, 渗泄漏检漏系统——第二部分：压力及真

空系统。

EN 13160-3:2003, 渗泄漏检漏系统——第三部分：储罐的液

媒系统。

EN 13160-4:2003, 渗泄漏检漏系统——第四部分：应用于渗

漏阻挡层或空隙空间的液体或蒸汽传感系统。

EN 13160-5:2004, 渗泄漏检漏系统——储罐的标尺渗泄漏检

测系统。

EN 13160-6:2003, 渗泄漏检漏系统——监测井传感器。

EN 13160-7:2003, 渗泄漏检漏系统——空隙空间、防渗泄漏

衬里及防渗泄漏外套的一般要求和试验方法。

注：本标准的7个标题在翻译过程中我们注意到：凡是带有“储罐”字样的，仅适用于储罐，不适用于管道；没有特定标注的，既适用于储罐，也适用于管道。

3、主要验证的分析、综述报告等

国家安监总局公布了根据BS EN 12285-1等同翻译的AQ 3020-2008（双层罐强制性标准）。为我国从根本上解决常压储液的实时监测和安全、环保问题提供了法律依据。

BS EN 13160-1～7是上述双层罐的并列标准。双层罐的本质意义在于两点：1，双层结构：使单层储罐泄漏后仍有一道罐体阻隔，保证储液不会漏出罐外；2，实时监测：用电子装置不间断监控，储液渗泄漏在双层罐之间即会及时报警。如果把AQ 3020-2008看成是双层结构的标准，那么这次翻译的BS EN 13160-1～7（GB XXXX-X-XXXX）就是实时监测的相关标准。二者互为依存，缺一不可。

4、采用国际标准和国外先进标准的情况

据调研，欧盟国家在1996年以前，全部采用了统一的双层储罐标准——《EN 12285》，并形成了系列标准（EN 12285-1地下双层罐标准；12285-2地上双层罐标准；BS EN 13160-1～7双层罐用多种检测传感器标准等）。市场上有相关的配套产品，形成了产业链。标准制定工作小组根据国家安监总局的计划，将逐步推出与之相关的我国的系列标准。根据2007年国务院温家宝总理的讲话精神，标准上尽可能与国际接轨。考虑到将面向在国内开设加油站的外国石油公司销售产品，未来向周边国家出口产品、制造设备和生产技术，计划全部采用翻译法，等同采用其标准。这次推出的BS EN 13160-1～7双层罐用多种检测传感器标准等。完善了双层罐监测方面的标准。

同时，这一标准界定了储罐污染地下水的5个级别（BS EN 13160-1，第3条：渗泄漏检测系统的分级），并根据这5个级别界定是否符合环保要求。国外早已选用了1、2级（双层罐）的储液方法。也为我国治理储液对环境的污染提供了与国际接轨的标准参考。

5、我国有关的现行标准

在国家安监总局推出AQ 3020-2008之前，我国尚没有关于实时监测和杜绝渗泄漏的储罐标准，也没有相关检测方面的标准。

据了解，北京市环科院在国家环保部的委托下，2008年开始编制（自编）有关加油站防渗池的国家标准（预计2010年底由环保部推出）。与我们这次推出的标准（等同采用欧盟标准）比较，防渗池属于“渗泄漏检测系统分级”中的3级，“存在储液进入环境的可能性”。且主要依赖的液位检测器不允许单独使用。在欧盟等国家上述模式是禁止使用的。显然，不仅标准落后，还处在在设备已经被淘汰的水平。

6、标准性质的建议

该标准是英文版本的欧盟标准。因此，建议本标准为强制性国家标准。理由有四：

一、根据《中华人民共和国标准法》“第七条：……保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准。”

二、这一标准在欧盟的应用情况是强制性标准（见标准中的EN前言）。

三、AQ 3020-2008是解决储液安全生产和环境保护的强制性标准，为其配套的检测器等标准同样涉及到应用可靠性等方面，因此，有必要强制和规范企业实施。

四、我国制造业的基础与欧洲发达国家相比，仍然有差距。从单层罐向双层罐转变，需要使用大量自然资源，对建立安全、环保、可持续发展和节约型社会而言，可靠性与产品质量尤为重要。强制标准可以保障双层罐的应用可靠、使用耐久。

7、贯彻标准的要求和建议措施（组织措施、技术措施、过渡办法等）

1）建议安监总局从组织系统内，结合双层罐应用示范站的示范特点，适当宣传，鼓励地方主管部门推动示范站的建设，带动双层罐向前发展。

2）配合AQ 3020-2008的推广行，强调本标准配套的必要性。

3）适当时机，修改AQ 3020-2008中引用文件的BS EN 13160-1～-7的标准号。

8、修改现行有关标准的建议

我国没有有关标准。

9、征求意见经过

拟委托标管委代征。

附件：本部分与EN 13160-1～-7∶2003技术性差异及其原因

标准起草小组：

北京铸山科技有限责任公司

国家安全生产北京危险品储罐检测检验中心

20010年6月30日

附件

本部分与EN 13160-1～-7∶2003技术性差异及其原因

表1给出了本部分与EN 13160-1～-7∶2003技术性差异及其原因的一览表。

表1  本部分章条与EN 13160-1～-7∶2003技术性差异及其原因对照

| 本部分的章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| BS EN 13160-1～-7的所有的“规范性引用文件” | 引用语的规定模式差异 将欧盟标准的有关文字改为相对应的国家标准的通用文字。 | 所有引用的欧盟标准都有相对应的国家标准和行业标准及相关规程 |
| 13160-1∶2003的 2.引用文件； C.2.5； 表ZA 1； | 编制年代的标注问题 原文是 2.引用文件……pr EN 13160-5∶1998， C.2.5 ……pr EN 13160-5∶1998， 表ZA 1 ——相关条例，第三栏pr EN 13160-5 | 考虑到EN 13160-1～-7∶2003包含的7个标准在2003年之前就在编制，当时引用的pr EN 13160-5∶1998，是1998版的标准，故原文在编制时做了“正在推出中”的标记“pr EN 13160-5∶1998”（ pr是印刷中的意思？）。我们在2007年得到的EN 13160-1～-7∶2003版本时，pr EN 13160-5∶1998已经在标准中改为EN 13160-5∶2004。故根据2007年得到的版本改正，去掉pr前缀，增加2004年注。 |
| 13160-4的 11.2.4.3 | 文字表意错误更正 第七段原文if a measurable recovery time is applicable, zero the stop clock; | recovery time意思是“恢复时间”，但联系前后文和参考全文的其他部分，应该是response time“反应时间”。现改为response time“反应时间”。 |
| EN 13160-5的 9.5.10第35行 | 标注错误更正 原文“See annex B(informative)”写明的是“见《资料性附录》B” | 本标准中没有“《资料性附录》B”。实际为《参考文献》的内容。故改为“见《参考文献》” |
| EN 13160-5的 附录A.2； 附录A.4.2； | 标点符号使用不合乎我国规范 直接使用大括号；小括号后使用大括号 | 我国文字符号使用规定，括号应先使用小括号“（ ）”，然后中括号“[ ]”，最后大括号“{ }”。依据我国使用规范改正。同时在《前言》中做了说明。 |